UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

FACULTAD DE INGENIERÌA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS

LICENCIATURA EN DESARROLLO Y GESTION DE SOFTWARE

Curso:

tópicos Especiales

Profesor/a:

Antonio Días

Integrantes:

Angel Broce (8-1020-1119)

Grupo:

9GS131

Asignación:

Diseño de un Backbone de Fibra Óptica para el Centro Regional de la UTP Panamá Oeste bajo Normativas TIA/EIA.

Fecha:

13/5/202

Título

Diseño de un Backbone de Fibra Óptica para el Centro Regional de la UTP Panamá Oeste bajo Normativas TIA/EIA.

Capítulo 1: El Problema de Investigación

  - Planteamiento del Problema

En el Centro Regional de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) en Panamá Oeste, la infraestructura de red actual presenta limitaciones críticas que comprometen el desempeño académico y administrativo. A pesar de contar con laboratorios especializados de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales (FISC) y áreas de investigación, la interconexión entre edificios se ha gestionado históricamente mediante soluciones paliativas.

El problema central se divide en dos ejes fundamentales:

- Incumplimiento Normativo de Distancia: Se utilizan enlaces de cobre (par trenzado) en segmentos que bordean o exceden el límite de 100 metros establecido por la norma, provocando una degradación severa de la señal y pérdida de integridad de los datos.

- Inestabilidad del Medio Inalámbrico: Los enlaces entre pabellones dependen de tecnologías inalámbricas vulnerables a la atenuación por factores climáticos (lluvia) y a la saturación del espectro, lo que genera intermitencia en el acceso a servidores centrales.

.

Capítulo 2: Objetivos de la Investigación

2.1 Objetivo General

Diseñar una propuesta técnica de cableado estructurado troncal (Backbone) en fibra óptica para interconectar los pabellones y laboratorios del Centro Regional de la UTP en Panamá Oeste, garantizando la escalabilidad de la red y el cumplimiento estricto de las normativas internacionales TIA/EIA.

2.2 Objetivos Específicos

- Levantamiento topológico : Inspeccionar la infraestructura física existente entre los edificios del Centro Regional de la UTP, documentando las distancias reales, el estado de las canalizaciones subterráneas o aéreas, y midiendo el rendimiento (latencia y pérdida de paquetes) de los enlaces actuales durante las horas pico de clases.

- Diseño de la red física: Diseñar la topología de Estrella Extendida para el nuevo Backbone, seleccionando el tipo de cable óptico adecuado y trazando las rutas en un plano del campus, asegurando que se respete el radio de curvatura exigido por la norma ANSI/TIA-569.

- Generación de especificaciones técnicas: Elaborar la lista de y proponer el modelo de administración y código de colores normado para los racks de comunicaciones de la universidad, basado en la norma ANSI/TIA-606.

Capítulo 3: Marco Teórico

establece los fundamentos tecnológicos y normativos que sustentan el diseño de un Backbone de fibra óptica, enfocándose en la superación de las limitaciones físicas del cobre y la estandarización internacional.

3.1 Fundamentos de la Fibra Óptica en Redes Troncales

Un Backbone o red troncal es la parte de la infraestructura que interconecta diferentes redes de un campus. Para el caso de la UTP Panamá Oeste, se fundamenta en los siguientes pilares técnicos:

- Fibra Óptica Monomodo : A diferencia del multimodo, posee un núcleo más pequeño que permite la propagación de un solo modo de luz, eliminando la dispersión modal y permitiendo grandes distancias sin necesidad de repetidores.

- Inmunidad Electromagnética: Al ser un medio dieléctrico (vidrio), no se ve afectado por ruidos eléctricos externos ni por condiciones climáticas como los rayos o la humedad, factores críticos en la zona de Panamá Oeste.

- Capacidad de Transmisión: El uso de fibra permite eliminar los cuellos de botella actuales, ofreciendo un ancho de banda masivo capaz de soportar el uso simultáneo de máquinas virtuales y software pesado en los laboratorios de la FISC. (Systems, 2022)

3.2 Normativas Técnicas Aplicables (ANSI/TIA)

El diseño se rige bajo los estándares de la Telecommunications Industry Association (TIA) para garantizar la interoperabilidad y vida útil de la red:

- ANSI/TIA-568.3-D (Cableado de Fibra Óptica): Define los requisitos de rendimiento para los componentes de fibra, incluyendo cables, conectores y hardware de conexión como los LIU (Light Interface Units).

- ANSI/TIA-569 (Espacios y Canalizaciones): Establece los lineamientos para el diseño de los cuartos de telecomunicaciones (TR), ducterías y rutas de entrada a los edificios, asegurando la protección física del cableado a través del campus.

- ANSI/TIA-606 (Administración e Identificación): Define el sistema de etiquetado y códigos de colores (como el uso de amarillo para fibra monomodo) para facilitar el mantenimiento y la resolución de fallas en los racks de la universidad. (TIA, 2024)

3.3 Topología de Estrella Extendida

Para entornos de campus universitarios, la normativa recomienda la topología de Estrella Extendida.

- Nodo Central: Ubicado en el Edificio Administrativo, actúa como el "cerebro" de la red donde reside el switch de núcleo (Core).

- Nodos de Distribución: Los pabellones de aulas y laboratorios se conectan directamente al núcleo mediante enlaces de fibra independientes, lo que permite una gestión centralizada y asegura que una falla en un edificio no afecte al resto del campus. (Association, 2023)

4.0 Diseño de Prototipo

# Referencias

Association, T. F. (2023). Guide To Fiber Optics: Network Design. Obtenido de https://www.thefoa.org/tech/ref/contents.html

Systems, C. (2022). Campus Network Design Guide. Obtenido de https://www.cisco.com/site/us/en/solutions/cisco-validated/index.html

TIA. (2024). TIA Standards and Technology. Obtenido de https://tiaonline.org/what-we-do/standards/.